## Cables
1 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 2 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 3 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U06 | -PG01.Ia | HI | 1101 | +B23 | -X25 | 1 | +U06 | -PG01.Ib | HI | 1103 | +B23 | -X25 | 5 | +U06 | -PG01.Ic | HI | 1105 | +B23 | -X25 | 9
+U06 | -PG01.Ia | LO | 1102 | +B23 | -X25 | 3 | +U06 | -PG01.Ib | LO | 1104 | +B23 | -X25 | 7 | +U06 | -PG01.Ic | LO | 1106 | +B23 | -X25 | 11
L: |  |  |  | 4.00 mm² |  |  | L: |  |  |  | 4.00 mm² |  |  | L: |  |  |  | 4.00 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
4 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 5 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 6 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U06 | -PG01.Ia | L | PM04 | +H15 | -X42 | 57 | +U10 | .X401 | 1 | 1162 | +B19 | -X24 | 1 | +U20 | .X401 | 1 | 1514 | +B15 | -X21 | 1
+U06 | -PG01.Ia | N | NM04 | +H15 | -X42 | 62 | +U10 | .X401 | 3 | 1163 | +B19 | -X24 | 3 | +U20 | .X401 | 3 | 1515 | +B15 | -X21 | 3
[7 empty] | +U10 | .X401 | 5 | 1164 | +B19 | -X24 | 5 | +U20 | .X401 | 5 | 1516 | +B15 | -X21 | 5
[7 empty] | +U10 | .X401 | 8 | 1165 | +B19 | -X24 | 7 | +U20 | .X401 | 8 | 1517 | +B15 | -X21 | 7
L: |  |  |  | 4.00 mm² |  |  | L: |  |  |  | 4.00 mm² |  |  | L: |  |  |  | 4.00 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
7 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 8 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 9 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U28 | .X401 | 1 | 1564 | +B15 | -X22 | 1 | +B19 | -X24 | 1 | 2417 | +B23 | -X25 | 3 | +H07 | -F9 | 2 | PCPM04 | +H11 | -X41 | 13
+U28 | .X401 | 3 | 1565 | +B15 | -X22 | 3 | +B19 | -X24 | 3 | 2418 | +B23 | -X25 | 7
+U28 | .X401 | 5 | 1566 | +B15 | -X22 | 5 | +B19 | -X24 | 5 | 2419 | +B23 | -X25 | 11
+U28 | .X401 | 8 | 1567 | +B15 | -X22 | 7 | +B19 | -X24 | 7 | 2420 | +B23 | -X25 | 14
L: |  |  |  | 4.00 mm² |  |  | L: |  |  |  | 4.00 mm² |  |  | L: |  |  |  | 4.00 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
10 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 11 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 12 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+H07 | -F10 | 2 | NCPM04 | +H11 | -X41 | 20 | +H07 | -F9 | 1 | PM04 | +H15 | -X42 | 56 | +H07 | -F10 | 1 | NM04 | +H15 | -X42 | 61
L: |  |  |  | 4.00 mm² |  |  | L: |  |  |  | 4.00 mm² |  |  | L: |  |  |  | 4.00 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
13 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 14 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 15 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+H15 | -X42 | 58 | PM04 | +B11 | -K18 | A1
+H15 | -X42 | 63 | NM04 | +B11 | -K18 | A2
L: |  |  |  | 4.00 mm² |  |  | L: |  |  |  | 4.00 mm² |  |  | L: |  |  |  | 4.00 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
16 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 17 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 18 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U06 | -PG01.V | a | 1107 | +B23 | -X15 | 1 | +U06 | -PG02.V | a | 1111 | +B23 | -X15 | 9 | +U06 | -PG03.V | a | 1115 | +B23 | -X15 | 17
+U06 | -PG01.V | b | 1108 | +B23 | -X15 | 3 | +U06 | -PG02.V | b | 1112 | +B23 | -X15 | 11 | +U06 | -PG03.V | b | 1116 | +B23 | -X15 | 19
+U06 | -PG01.V | c | 1109 | +B23 | -X15 | 5 | +U06 | -PG02.V | c | 1113 | +B23 | -X15 | 13 | +U06 | -PG03.V | c | 1117 | +B23 | -X15 | 21
+U06 | -PG01.V | Ref | 1110 | +B23 | -X15 | 7 | +U06 | -PG02.V | Ref | 1114 | +B23 | -X15 | 15 | +U06 | -PG03.V | Ref | 1118 | +B23 | -X15 | 23
L: |  |  |  | 2.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 2.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 2.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
19 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 20 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 21 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U10 | .X401 | 13 | 1166 | +B19 | -X14 | 1 | +U10 | .X401 | 21 | 1172 | +B19 | -X14 | 13 | +U20 | .X401 | 15 | 1518 | +B15 | -X11 | 1
+U10 | .X401 | 15 | 1167 | +B19 | -X14 | 3 | +U10 | .X401 | 22 | 1173 | +B19 | -X14 | 15 | +U20 | .X401 | 17 | 1519 | +B15 | -X11 | 3
+U10 | .X401 | 17 | 1168 | +B19 | -X14 | 5 | +U10 | .X401 | 23 | 1174 | +B19 | -X14 | 17 | +U20 | .X401 | 19 | 1520 | +B15 | -X11 | 5
+U10 | .X401 | 18 | 1169 | +B19 | -X14 | 7 | +U10 | .X401 | 24 | 1175 | +B19 | -X14 | 19 | +U20 | .X401 | 20 | 1521 | +B15 | -X11 | 7
+U10 | .X401 | 19 | 1170 | +B19 | -X14 | 9 | [7 empty] | +U20 | .X401 | 21 | 1522 | +B15 | -X11 | 9
+U10 | .X401 | 20 | 1171 | +B19 | -X14 | 11 | [7 empty] | +U20 | .X401 | 22 | 1523 | +B15 | -X11 | 11
L: |  |  |  | 2.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 2.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 2.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
22 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 23 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 24 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U20 | .X401 | 23 | 1524 | +B15 | -X11 | 13 | +U28 | .X401 | 15 | 1568 | +B15 | -X12 | 1 | +U28 | .X401 | 23 | 1574 | +B15 | -X12 | 13
+U20 | .X401 | 24 | 1525 | +B15 | -X11 | 15 | +U28 | .X401 | 17 | 1569 | +B15 | -X12 | 3 | +U28 | .X401 | 24 | 1575 | +B15 | -X12 | 15
[7 empty] | +U28 | .X401 | 19 | 1570 | +B15 | -X12 | 5
[7 empty] | +U28 | .X401 | 20 | 1571 | +B15 | -X12 | 7
[7 empty] | +U28 | .X401 | 21 | 1572 | +B15 | -X12 | 9
[7 empty] | +U28 | .X401 | 22 | 1573 | +B15 | -X12 | 11
L: |  |  |  | 2.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 2.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 2.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
25 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 26 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 27 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+B15 | -X11 | 2 | 2407 | +B15 | -X12 | 1 | +B19 | -X14 | 1 | 2413 | +B23 | -X15 | 2
+B15 | -X11 | 4 | 2408 | +B15 | -X12 | 3 | +B19 | -X14 | 3 | 2414 | +B23 | -X15 | 4
+B15 | -X11 | 6 | 2409 | +B15 | -X12 | 5 | +B19 | -X14 | 5 | 2415 | +B23 | -X15 | 6
+B15 | -X11 | 8 | 2410 | +B15 | -X12 | 7 | +B19 | -X14 | 7 | 2416 | +B23 | -X15 | 8
+B15 | -X11 | 10 | 2411 | +B15 | -X12 | 9
+B15 | -X11 | 12 | 2412 | +B15 | -X12 | 11
L: |  |  |  | 2.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 2.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 2.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
28 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 29 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 30 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U06 | -PG01.Ia | L | PM04 | +H15 | -X42 | 57 | +U06 | -PG01.Ia | L | PM04 | +U06 | -PG02.Ia | L | +U06 | -PG02.Ia | L | PM04 | +U06 | -PG03.Ia | L
+U06 | -PG01.Ia | N | NM04 | +H15 | -X42 | 62 | +U06 | -PG01.Ia | N | NM04 | +U06 | -PG02.Ia | N | +U06 | -PG02.Ia | N | NM04 | +U06 | -PG03.Ia | N
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
31 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 32 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 33 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U10 | .X62 | 3 | 1151 | +B03 | -K6 | 5 | +U10 | .X31 | 1 | 1152 | +B07 | -KA0452 | +2 | +U10 | .X31 | 3 | 1153 | +B07 | -KC045 | +2
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
34 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 35 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 36 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U10 | .X31 | 4 | 1154 | +B07 | -KA04A | +2 | +U10 | .X31 | 6 | 1155 | +B07 | -KC04A | +2 | +U10 | .X31 | 7 | 1156 | +B07 | -KA04B | +2
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
37 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 38 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 39 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U10 | .X31 | 9 | 1157 | +B07 | -KC04B | +2 | +U10 | .X61 | 3 | 1158 | +B07 | -K12 | 15 | +U10 | .X61 | 5 | 1159 | +B07 | -K13 | 15
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
40 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 41 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 42 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U10 | .X61 | 7 | 1160 | +B07 | -K14 | 15 | +U10 | .X62 | 1 | 1161 | +B07 | -KA0452 | 5 | +U10 | .X41 | 1 | 1176 | +B31 | -X54 | 1
[14 empty] | +U10 | .X41 | 3 | 1177 | +B31 | -X54 | 2
[14 empty] | +U10 | .X41 | 5 | 1178 | +B31 | -X54 | 3
[14 empty] | +U10 | .X41 | 7 | 1179 | +B31 | -X54 | 4
[14 empty] | +U10 | .X41 | 9 | 1180 | +B31 | -X54 | 5
[14 empty] | +U10 | .X41 | 11 | 1181 | +B31 | -X54 | 6
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
43 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 44 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 45 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U10 | .X41 | 13 | 1182 | +B31 | -X54 | 7 | +U10 | .X42 | 1 | 1184 | +B31 | -X54 | 9 | +U10 | .X42 | 13 | 1190 | +B31 | -X54 | 15
+U10 | .X41 | 15 | 1183 | +B31 | -X54 | 8 | +U10 | .X42 | 3 | 1185 | +B31 | -X54 | 10 | +U10 | .X42 | 15 | 1191 | +B31 | -X54 | 16
[7 empty] | +U10 | .X42 | 5 | 1186 | +B31 | -X54 | 11
[7 empty] | +U10 | .X42 | 7 | 1187 | +B31 | -X54 | 12
[7 empty] | +U10 | .X42 | 9 | 1188 | +B31 | -X54 | 13
[7 empty] | +U10 | .X42 | 11 | 1189 | +B31 | -X54 | 14
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
46 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 47 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 48 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U10 | .X51 | 1 | 1192 | +B31 | -X54 | 17 | +U10 | .X51 | 13 | 1198 | +B31 | -X54 | 23 | +U10 | .X52 | 3 | 1200 | +B31 | -X54 | 25
+U10 | .X51 | 3 | 1193 | +B31 | -X54 | 18 | +U10 | .X51 | 15 | 1199 | +B31 | -X54 | 24 | +U10 | .X52 | 5 | 1201 | +B31 | -X54 | 27
+U10 | .X51 | 5 | 1194 | +B31 | -X54 | 19 | [7 empty] | +U10 | .X52 | 7 | 1202 | +B31 | -X54 | 29
+U10 | .X51 | 7 | 1195 | +B31 | -X54 | 20 | [7 empty] | +U10 | .X52 | 9 | 1203 | +B31 | -X54 | 30
+U10 | .X51 | 9 | 1196 | +B31 | -X54 | 21 | [7 empty] | +U10 | .X52 | 11 | 1204 | +B31 | -X54 | 31
+U10 | .X51 | 11 | 1197 | +B31 | -X54 | 22 | [7 empty] | +U10 | .X52 | 13 | 1205 | +B31 | -X54 | 32
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
49 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 50 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 51 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U10 | .X52 | 15 | 1206 | +B31 | -X54 | 33 | +U10 | .X61 | 15 | 1207 | +B31 | -X54 | 34 | +U10 | .X62 | 5 | 1208 | +B31 | -X54 | 35
[14 empty] | +U10 | .X62 | 7 | 1209 | +B31 | -X54 | 36
[14 empty] | +U10 | .X62 | 9 | 1210 | +B31 | -X54 | 37
[14 empty] | +U10 | .X62 | 11 | 1211 | +B31 | -X54 | 38
[14 empty] | +U10 | .X62 | 13 | 1212 | +B31 | -X54 | 39
[14 empty] | +U10 | .X62 | 15 | 1213 | +B31 | -X54 | 40
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
52 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 53 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 54 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U10 | .X71 | 1 | 1214 | +B31 | -X54 | 41 | +U10 | .X71 | 13 | 1220 | +B31 | -X54 | 47 | +U10 | .X72 | 1 | 1222 | +B31 | -X54 | 49
+U10 | .X71 | 3 | 1215 | +B31 | -X54 | 42 | +U10 | .X71 | 15 | 1221 | +B31 | -X54 | 48 | +U10 | .X72 | 3 | 1223 | +B31 | -X54 | 50
+U10 | .X71 | 5 | 1216 | +B31 | -X54 | 43 | [7 empty] | +U10 | .X72 | 5 | 1224 | +B31 | -X54 | 51
+U10 | .X71 | 7 | 1217 | +B31 | -X54 | 44 | [7 empty] | +U10 | .X72 | 7 | 1225 | +B31 | -X54 | 52
+U10 | .X71 | 9 | 1218 | +B31 | -X54 | 45 | [7 empty] | +U10 | .X72 | 9 | 1226 | +B31 | -X54 | 53
+U10 | .X71 | 11 | 1219 | +B31 | -X54 | 46 | [7 empty] | +U10 | .X72 | 11 | 1227 | +B31 | -X54 | 54
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
55 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 56 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 57 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U10 | .X72 | 13 | 1228 | +B31 | -X54 | 55 | +U10 | .X81 | 1 | 1230 | +B31 | -X54 | 57 | +U10 | .X81 | 13 | 1236 | +B31 | -X54 | 63
+U10 | .X72 | 15 | 1229 | +B31 | -X54 | 56 | +U10 | .X81 | 3 | 1231 | +B31 | -X54 | 58 | +U10 | .X81 | 15 | 1237 | +B31 | -X54 | 64
[7 empty] | +U10 | .X81 | 5 | 1232 | +B31 | -X54 | 59
[7 empty] | +U10 | .X81 | 7 | 1233 | +B31 | -X54 | 60
[7 empty] | +U10 | .X81 | 9 | 1234 | +B31 | -X54 | 61
[7 empty] | +U10 | .X81 | 11 | 1235 | +B31 | -X54 | 62
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
58 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 59 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 60 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U10 | .X82 | 1 | 1238 | +B31 | -X54 | 65 | +U10 | .X82 | 13 | 1244 | +B31 | -X54 | 71 | +U10 | .X31 | 10 | 1246 | +B35 | -X34 | 1
+U10 | .X82 | 3 | 1239 | +B31 | -X54 | 66 | +U10 | .X82 | 15 | 1245 | +B31 | -X54 | 72 | +U10 | .X31 | 12 | 1247 | +B35 | -X34 | 2
+U10 | .X82 | 5 | 1240 | +B31 | -X54 | 67 | [7 empty] | +U10 | .X31 | 13 | 1248 | +B35 | -X34 | 3
+U10 | .X82 | 7 | 1241 | +B31 | -X54 | 68 | [7 empty] | +U10 | .X31 | 15 | 1249 | +B35 | -X34 | 4
+U10 | .X82 | 9 | 1242 | +B31 | -X54 | 69 | [7 empty] | +U10 | .X31 | 16 | 1250 | +B35 | -X34 | 5
+U10 | .X82 | 11 | 1243 | +B31 | -X54 | 70 | [7 empty] | +U10 | .X31 | 18 | 1251 | +B35 | -X34 | 6
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
61 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 62 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 63 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U10 | .X32 | 3 | 1252 | +B35 | -X34 | 7 | +U10 | .X32 | 12 | 1258 | +B35 | -X34 | 13 | +U10 | .X11 | 2 | PP04 | +H15 | -X42 | 26
+U10 | .X32 | 4 | 1253 | +B35 | -X34 | 8 | +U10 | .X32 | 13 | 1259 | +B35 | -X34 | 14
+U10 | .X32 | 6 | 1254 | +B35 | -X34 | 9 | +U10 | .X32 | 15 | 1260 | +B35 | -X34 | 15
+U10 | .X32 | 7 | 1255 | +B35 | -X34 | 10 | +U10 | .X32 | 16 | 1261 | +B35 | -X34 | 16
+U10 | .X32 | 9 | 1256 | +B35 | -X34 | 11 | +U10 | .X32 | 18 | 1262 | +B35 | -X34 | 17
+U10 | .X32 | 10 | 1257 | +B35 | -X34 | 12
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
64 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 65 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 66 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U10 | .X31 | 2 | PC04 | +H15 | -X42 | 3 | +U10 | .X32 | 2 | PC04 | +H15 | -X42 | 4 | +U10 | .X61 | 2 | NC04 | +H15 | -X42 | 20
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
67 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 68 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 69 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U10 | .X62 | 2 | NC04 | +H15 | -X42 | 21 | +U10 | .X81 | 2 | NC04 | +H15 | -X42 | 16 | +U10 | .X82 | 2 | NC04 | +H15 | -X42 | 17
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
70 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 71 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 72 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U10 | .X41 | 2 | NEXP04 | +H19 | -X45 | 15 | +U10 | .X42 | 2 | NEXP04 | +H19 | -X45 | 16 | +U10 | .X51 | 2 | NEXP04 | +H19 | -X45 | 17
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
73 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 74 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 75 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U10 | .X52 | 1 | PEXP04 | +H19 | -X45 | 2 | +U10 | .X71 | 2 | NEXP04 | +H19 | -X45 | 19 | +U10 | .X72 | 2 | NEXP04 | +H19 | -X45 | 20
+U10 | .X52 | 2 | NEXP04 | +H19 | -X45 | 18
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
76 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 77 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 78 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U10 | .X11 | 4 | 1401 | +U16 | -F21 | 14 | +U10 | .X32 | 1 | 1403 | +U16 | -F22 | 11 | +U10 | .X61 | 1 | 1404 | +U16 | -F25 | S1
+U10 | .X11 | 5 | 1402 | +U16 | -F21 | 24
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
79 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 80 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 81 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U10 | .X61 | 13 | 1405 | +U16 | -F22 | 14 | +U10 | .X11 | 3 | 1406 | +U20 | .X51 | 7 | +U10 | .X61 | 9 | 1407 | +U20 | .X11 | 3
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
82 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 83 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 84 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U10 | .X61 | 11 | 1408 | +U28 | .X11 | 3 | +U16 | -F23 | 4 | 1301 | +B07 | -KA045 | +2 | +U16 | -F23 | 1 | 1302 | +B39 | -X38 | 12
[14 empty] | +U16 | -F23 | 2 | 1303 | +B39 | -X38 | 11
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
85 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 86 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 87 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U16 | -F21 | 13 | PC04 | +H15 | -X42 | 2 | +U16 | -F25 | R | PC04 | +H15 | -X42 | 5 | +U16 | -F21 | 13 | PC04 | +U16 | -F22 | 13
+U16 | -F21 | 23 | NC04 | +H15 | -X42 | 15 | +U16 | -F25 | T | PP04 | +H15 | -X42 | 34 | +U16 | -F21 | 23 | NC04 | +U16 | -F22 | 21
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
88 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 89 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 90 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U16 | -F23 | 3 | 1409 | +U16 | -F25 | R1 | +U16 | -F22 | 11 | 1410 | +U18 | -F45 | 61 | +U16 | -F25 | T2 | 1411 | +U20 | -FN1.X51 | 5
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
91 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 92 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 93 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U16 | -F25 | T1 | 1412 | +U26 | -F44 | 13 | +U16 | -F25 | U1 | 1413 | +U26 | -F42 | 13 | +U16 | -F25 | U2 | 1414 | +U28 | -FN2.X51 | 5
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
94 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 95 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 96 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U18 | -H15 | 11 | 1351 | +B11 | -K15 | 12 | +U18 | -H16 | 11 | 1352 | +B11 | -K16 | 12 | +U18 | -F24 | 27 | 1353 | +B39 | -X38 | 1
[14 empty] | +U18 | -F24 | 28 | 1354 | +B39 | -X38 | 3
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
97 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 98 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 99 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U18 | -F24 | 1 | PPCE04 | +H07 | -X00 | 1 | +U18 | -F24 | 13 | 1357 | +H07 | -X00 | 20 | +U18 | -F24 | 25 | PCPM04 | +H07 | -X00 | 9
+U18 | -F24 | 3 | NPCE04 | +H07 | -X00 | 4 | +U18 | -F24 | 15 | 1358 | +H07 | -X00 | 22
+U18 | -F24 | 5 | PCPM04 | +H07 | -X00 | 7 | +U18 | -F24 | 17 | 1359 | +H07 | -X00 | 24
+U18 | -F24 | 7 | NCPM04 | +H07 | -X00 | 12 | +U18 | -F24 | 19 | 1360 | +H07 | -X00 | 26
+U18 | -F24 | 9 | 1355 | +H07 | -X00 | 16 | +U18 | -F24 | 21 | 1361 | +H07 | -X00 | 28
+U18 | -F24 | 11 | 1356 | +H07 | -X00 | 18 | +U18 | -F24 | 23 | 1362 | +H07 | -X00 | 30
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
100 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 101 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 102 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U18 | -F45 | 32 | PCPM04 | +H07 | -X00 | 8 | +U18 | -H24 | 21 | NCPM04 | +H07 | -X00 | 13 | +U18 | -F24 | 2 | PPCE04 | +H11 | -X41 | 1
[14 empty] | +U18 | -F24 | 4 | NPCE04 | +H11 | -X41 | 6
[14 empty] | +U18 | -F24 | 6 | PCPM04 | +H11 | -X41 | 11
[14 empty] | +U18 | -F24 | 8 | NCPM04 | +H11 | -X41 | 18
[14 empty] | +U18 | -F24 | 10 | 1363 | +H11 | -X41 | 23
[14 empty] | +U18 | -F24 | 12 | 1364 | +H11 | -X41 | 26
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
103 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 104 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 105 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U18 | -F24 | 14 | 1365 | +H11 | -X41 | 29 | +U18 | -F45 | 12 | PCPM04 | +H11 | -X41 | 14 | +U18 | -H15 | 21 | NCPM04 | +H11 | -X41 | 21
+U18 | -F24 | 16 | 1366 | +H11 | -X41 | 32
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
106 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 107 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 108 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U18 | -F45 | 42 | PP04 | +H15 | -X42 | 33 | +U18 | -F24 | 18 | 1367 | +H19 | -X46 | 1 | +U18 | -F45 | 22 | PPYC04 | +H19 | -X44 | 8
+U18 | -F45 | 62 | PC04 | +H15 | -X42 | 10 | +U18 | -F24 | 20 | 1368 | +H19 | -X46 | 5
[7 empty] | +U18 | -F24 | 22 | 1369 | +H19 | -X46 | 9
[7 empty] | +U18 | -F24 | 24 | 1370 | +H19 | -X46 | 13
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
109 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 110 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 111 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U18 | -H16 | 21 | NPYC04 | +H19 | -X44 | 14 | +U18 | -F24 | 26 | 1415 | +U18 | -H24 | 11 | +U18 | -F26 | R | PP04 | +U18 | -F45 | 82
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
112 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 113 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 114 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U18 | -F45 | 11 | 1416 | +U18 | -H15 | 11 | +U18 | -F45 | 21 | 1417 | +U18 | -H16 | 11 | +U18 | -F45 | 31 | 1418 | +U18 | -H24 | 11
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
115 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 116 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 117 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U18 | -F26 | R1 | 1419 | +U20 | -FN1.X51 | 9 | +U18 | -F45 | 41 | 1423 | +U26 | -H17 | 11 | +U18 | -F45 | 51 | 1424 | +U26 | -F42 | 11
+U18 | -F26 | R2 | 1420 | +U20 | -FN1.X51 | 11
+U18 | -F26 | R3 | 1421 | +U20 | -FN1.X51 | 13
+U18 | -F26 | R4 | 1422 | +U20 | -FN1.X51 | 15
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
118 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 119 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 120 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U18 | -F45 | 71 | 1425 | +U26 | -H18 | 11 | +U18 | -F26 | R1 | 1426 | +U28 | -FN2.X51 | 9 | +U18 | -F45 | 81 | 1430 | +U34 | -F52 | 11
[7 empty] | +U18 | -F26 | R2 | 1427 | +U28 | -FN2.X51 | 11
[7 empty] | +U18 | -F26 | R3 | 1428 | +U28 | -FN2.X51 | 13
[7 empty] | +U18 | -F26 | R4 | 1429 | +U28 | -FN2.X51 | 15
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
121 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 122 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 123 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U20 | .X31 | 1 | 1501 | +B03 | -K1 | +2 | +U20 | .X31 | 3 | 1502 | +B03 | -K3 | +2 | +U20 | .X31 | 4 | 1503 | +B03 | -K5 | +2
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
124 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 125 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 126 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U20 | .X31 | 6 | 1504 | +B03 | -K7 | +2 | +U20 | .X31 | 7 | 1505 | +B03 | -K11 | +2 | +U20 | .X52 | 1 | 1506 | +B07 | -KA0452 | 6
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
127 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 128 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 129 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U20 | .X52 | 3 | 1507 | +B07 | -KC045 | 6 | +U20 | .X31 | 9 | 1508 | +B11 | -KEPFIA | +2 | +U20 | .X31 | 10 | 1509 | +B11 | -KEPFIB | +2
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
130 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 131 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 132 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U20 | .X31 | 15 | 1510 | +B11 | -KEZT | +2 | +U20 | .X31 | 16 | 1511 | +B11 | -KEZN | +2 | +U20 | .X52 | 5 | 1512 | +B11 | -KRPFIA | 7
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
133 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 134 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 135 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U20 | .X52 | 7 | 1513 | +B11 | -KRPFIB | 7 | +U20 | .X41 | 1 | 1526 | +B27 | -X51 | 1 | +U20 | .X41 | 13 | 1532 | +B27 | -X51 | 13
[7 empty] | +U20 | .X41 | 3 | 1527 | +B27 | -X51 | 3 | +U20 | .X41 | 15 | 1533 | +B27 | -X51 | 15
[7 empty] | +U20 | .X41 | 5 | 1528 | +B27 | -X51 | 5
[7 empty] | +U20 | .X41 | 7 | 1529 | +B27 | -X51 | 7
[7 empty] | +U20 | .X41 | 9 | 1530 | +B27 | -X51 | 9
[7 empty] | +U20 | .X41 | 11 | 1531 | +B27 | -X51 | 11
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
136 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 137 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 138 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U20 | .X42 | 1 | 1534 | +B27 | -X51 | 19 | +U20 | .X42 | 13 | 1540 | +B27 | -X51 | 31 | +U20 | .X31 | 18 | 1541 | +B35 | -X31 | 1
+U20 | .X42 | 3 | 1535 | +B27 | -X51 | 21
+U20 | .X42 | 5 | 1536 | +B27 | -X51 | 23
+U20 | .X42 | 7 | 1537 | +B27 | -X51 | 25
+U20 | .X42 | 9 | 1538 | +B27 | -X51 | 27
+U20 | .X42 | 11 | 1539 | +B27 | -X51 | 29
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
139 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 140 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 141 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U20 | .X32 | 9 | 1542 | +B35 | -X31 | 2 | +U20 | .X32 | 18 | 1548 | +B35 | -X31 | 8 | +U20 | .X11 | 2 | PC04 | +H15 | -X42 | 7
+U20 | .X32 | 10 | 1543 | +B35 | -X31 | 3
+U20 | .X32 | 12 | 1544 | +B35 | -X31 | 4
+U20 | .X32 | 13 | 1545 | +B35 | -X31 | 5
+U20 | .X32 | 15 | 1546 | +B35 | -X31 | 6
+U20 | .X32 | 16 | 1547 | +B35 | -X31 | 7
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
142 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 143 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 144 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U20 | .X31 | 2 | PP04 | +H15 | -X42 | 28 | +U20 | .X32 | 2 | PP04 | +H15 | -X42 | 29 | +U20 | .X41 | 16 | NP04 | +H15 | -X42 | 53
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
145 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 146 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 147 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U20 | .X51 | 2 | NP04 | +H15 | -X42 | 43 | +U20 | .X52 | 2 | NP04 | +H15 | -X42 | 44 | +U20 | .X41 | 2 | NEXP04 | +H19 | -X45 | 21
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
148 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 149 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 150 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U20 | .X42 | 2 | NEXP04 | +H19 | -X45 | 22 | +U20 | .X11 | 4 | 1431 | +U26 | -F41 | 14 | +U20 | .X32 | 7 | 1433 | +U26 | -F42 | 11
[7 empty] | +U20 | .X11 | 5 | 1432 | +U26 | -F41 | 24
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
151 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 152 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 153 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U20 | .X42 | 15 | 1434 | +U26 | -F61 | -4 | +U20 | .X52 | 9 | 1435 | +U26 | -F44 | 12 | +U20 | .X52 | 13 | 1437 | +U26 | -F43 | 11
[7 empty] | +U20 | .X52 | 11 | 1436 | +U26 | -F44 | 14
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
154 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 155 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 156 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U20 | .X52 | 15 | 1438 | +U26 | -F42 | 14 | +U20 | .X31 | 12 | 1439 | +U28 | .X51 | 1 | +U20 | .X32 | 1 | 1441 | +U28 | .X32 | 2
[7 empty] | +U20 | .X31 | 13 | 1440 | +U28 | .X51 | 3 | +U20 | .X32 | 4 | 1442 | +U28 | .X32 | 5
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
157 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 158 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 159 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U20 | .X51 | 1 | 1443 | +U28 | .X31 | 12 | +U26 | -F41 | 13 | PP04 | +H15 | -X42 | 27 | +U26 | -H17 | 21 | NP04 | +H15 | -X42 | 48
+U20 | .X51 | 3 | 1444 | +U28 | .X31 | 13 | +U26 | -F41 | 23 | NP04 | +H15 | -X42 | 42
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
160 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 161 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 162 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U26 | -F41 | 13 | PP04 | +U26 | -F43 | 12 | +U26 | -F41 | 23 | NP04 | +U26 | -F42 | 21 | +U26 | -F43 | 22 | PP04 | +U26 | -F61 | -3
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
163 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 164 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 165 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U26 | -H17 | 21 | NP04 | +U26 | -H18 | 21 | +U26 | -F43 | 21 | 1445 | +U28 | -FN2.X52 | 13 | +U26 | -F44 | 22 | 1446 | +U28 | -FN2.X52 | 9
[14 empty] | +U26 | -F44 | 24 | 1447 | +U28 | -FN2.X52 | 11
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
166 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 167 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 168 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U26 | -H17 | 11 | 1448 | +U28 | -FN2.X32 | 1 | +U26 | -H18 | 11 | 1449 | +U28 | -FN2.X32 | 4 | +U26 | -F42 | 13 | 1450 | +U34 | -F52 | 13
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
169 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 170 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 171 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U28 | .X31 | 1 | 1551 | +B03 | -K2 | +2 | +U28 | .X31 | 3 | 1552 | +B03 | -K4 | +2 | +U28 | .X31 | 4 | 1553 | +B03 | -K6 | +2
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
172 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 173 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 174 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U28 | .X31 | 6 | 1554 | +B03 | -K10 | +2 | +U28 | .X31 | 7 | 1555 | +B03 | -K11 | +2 | +U28 | .X52 | 1 | 1556 | +B07 | -KA0452 | 6
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
175 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 176 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 177 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U28 | .X52 | 3 | 1557 | +B07 | -KC045 | 6 | +U28 | .X31 | 9 | 1558 | +B11 | -KEPFIA | +2 | +U28 | .X31 | 10 | 1559 | +B11 | -KEPFIB | +2
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
178 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 179 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 180 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U28 | .X31 | 15 | 1560 | +B11 | -KEZT | +2 | +U28 | .X31 | 16 | 1561 | +B11 | -KEZN | +2 | +U28 | .X52 | 5 | 1562 | +B11 | -KRPFIA | 8
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
181 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 182 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 183 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U28 | .X52 | 7 | 1563 | +B11 | -KRPFIB | 8 | +U28 | .X41 | 1 | 1576 | +B27 | -X52 | 1 | +U28 | .X41 | 13 | 1582 | +B27 | -X52 | 13
[7 empty] | +U28 | .X41 | 3 | 1577 | +B27 | -X52 | 3 | +U28 | .X41 | 15 | 1583 | +B27 | -X52 | 15
[7 empty] | +U28 | .X41 | 5 | 1578 | +B27 | -X52 | 5
[7 empty] | +U28 | .X41 | 7 | 1579 | +B27 | -X52 | 7
[7 empty] | +U28 | .X41 | 9 | 1580 | +B27 | -X52 | 9
[7 empty] | +U28 | .X41 | 11 | 1581 | +B27 | -X52 | 11
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
184 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 185 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 186 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U28 | .X42 | 1 | 1584 | +B27 | -X52 | 19 | +U28 | .X42 | 13 | 1590 | +B27 | -X52 | 31 | +U28 | .X51 | 7 | 1591 | +B27 | -X52 | 33
+U28 | .X42 | 3 | 1585 | +B27 | -X52 | 21
+U28 | .X42 | 5 | 1586 | +B27 | -X52 | 23
+U28 | .X42 | 7 | 1587 | +B27 | -X52 | 25
+U28 | .X42 | 9 | 1588 | +B27 | -X52 | 27
+U28 | .X42 | 11 | 1589 | +B27 | -X52 | 29
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
187 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 188 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 189 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U28 | .X31 | 18 | 1592 | +B35 | -X32 | 1 | +U28 | .X32 | 9 | 1593 | +B35 | -X32 | 2 | +U28 | .X32 | 18 | 1599 | +B35 | -X32 | 8
[7 empty] | +U28 | .X32 | 10 | 1594 | +B35 | -X32 | 3
[7 empty] | +U28 | .X32 | 12 | 1595 | +B35 | -X32 | 4
[7 empty] | +U28 | .X32 | 13 | 1596 | +B35 | -X32 | 5
[7 empty] | +U28 | .X32 | 15 | 1597 | +B35 | -X32 | 6
[7 empty] | +U28 | .X32 | 16 | 1598 | +B35 | -X32 | 7
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
190 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 191 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 192 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U28 | .X11 | 2 | PC04 | +H15 | -X42 | 8 | +U28 | .X31 | 2 | PP04 | +H15 | -X42 | 31 | +U28 | .X32 | 8 | PP04 | +H15 | -X42 | 36
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
193 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 194 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 195 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U28 | .X41 | 16 | NP04 | +H15 | -X42 | 54 | +U28 | .X51 | 2 | NP04 | +H15 | -X42 | 46 | +U28 | .X52 | 2 | NP04 | +H15 | -X42 | 51
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
196 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 197 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 198 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U28 | .X41 | 2 | NEXP04 | +H19 | -X45 | 23 | +U28 | .X42 | 2 | NEXP04 | +H19 | -X45 | 24 | +U28 | .X11 | 4 | 1451 | +U34 | -F51 | 14
[14 empty] | +U28 | .X11 | 5 | 1452 | +U34 | -F51 | 24
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
199 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 200 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 201 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U28 | .X32 | 7 | 1453 | +U34 | -F52 | 11 | +U28 | .X42 | 15 | 1454 | +U34 | -F62 | -4 | +U28 | .X52 | 15 | 1455 | +U34 | -F52 | 14
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
202 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 203 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 204 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+U34 | -F51 | 13 | PP04 | +H15 | -X42 | 35 | +U34 | -F51 | 13 | PP04 | +U34 | -F62 | -3 | +U34 | -F51 | 23 | NP04 | +U34 | -F52 | 21
+U34 | -F51 | 23 | NP04 | +H15 | -X42 | 49
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
205 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 206 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 207 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+B | -TM1 | 1 | 2101 | +H03 | -X02 | 16 | +B03 | -K2 | 3 | 2401 | +B07 | -K12 | 12 | +B03 | -K4 | 3 | 2403 | +B07 | -K13 | 12
+B | -TM1 | 2 | 2102 | +H03 | -X02 | 12 | +B03 | -K2 | 4 | 2402 | +B07 | -K12 | 22 | +B03 | -K4 | 4 | 2404 | +B07 | -K13 | 22
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
208 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 209 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 210 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+B03 | -K6 | 3 | 2405 | +B07 | -K14 | 12 | +B07 | -KC045 | 3 | PPYC04 | +B11 | -K16 | 11 | +B27 | -X51 | 2 | 2421 | +B27 | -X52 | 2
+B03 | -K6 | 4 | 2406 | +B07 | -K14 | 22 | [7 empty] | +B27 | -X51 | 4 | 2422 | +B27 | -X52 | 4
[14 empty] | +B27 | -X51 | 6 | 2423 | +B27 | -X52 | 6
[14 empty] | +B27 | -X51 | 8 | 2424 | +B27 | -X52 | 8
[14 empty] | +B27 | -X51 | 10 | 2425 | +B27 | -X52 | 10
[14 empty] | +B27 | -X51 | 12 | 2426 | +B27 | -X52 | 12
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
211 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 212 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 213 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+B27 | -X51 | 14 | 2427 | +B27 | -X52 | 14 | +B27 | -X51 | 30 | 2433 | +B27 | -X52 | 30 | +B31 | -X56 | 1 | 2434 | +B11 | -KRPFIA | +2
+B27 | -X51 | 20 | 2428 | +B27 | -X52 | 20 | [7 empty] | +B31 | -X56 | 3 | 2435 | +B11 | -KRPFIA | -1
+B27 | -X51 | 22 | 2429 | +B27 | -X52 | 22
+B27 | -X51 | 24 | 2430 | +B27 | -X52 | 24
+B27 | -X51 | 26 | 2431 | +B27 | -X52 | 26
+B27 | -X51 | 28 | 2432 | +B27 | -X52 | 28
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
214 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 215 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 216 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+B31 | -X56 | 5 | 2436 | +B11 | -KRPFIB | +2 | +B31 | -X54 | 26 | 2438 | +B39 | -X81 | 2 | +B35 | -X35 | 1 | 2440 | +B03 | -K1 | 3
+B31 | -X56 | 7 | 2437 | +B11 | -KRPFIB | -1 | +B31 | -X54 | 28 | 2439 | +B39 | -X81 | 12 | +B35 | -X35 | 3 | 2441 | +B03 | -K1 | 4
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
217 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 218 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 219 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+B35 | -X35 | 5 | 2442 | +B03 | -K3 | 3 | +B35 | -X35 | 9 | 2444 | +B03 | -K5 | 3 | +B35 | -X35 | 13 | 2446 | +B03 | -K11 | 4
+B35 | -X35 | 7 | 2443 | +B03 | -K3 | 4 | +B35 | -X35 | 11 | 2445 | +B03 | -K5 | 4
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
220 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 221 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 222 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+B35 | -X35 | 15 | 2447 | +B03 | -K7 | 3 | +B35 | -X35 | 23 | 2451 | +B03 | -K9 | 3 | +B39 | -X37 | 1 | 2453 | +B07 | -KA045 | 4
+B35 | -X35 | 17 | 2448 | +B03 | -K7 | 4 | +B35 | -X35 | 25 | 2452 | +B03 | -K9 | 4 | +B39 | -X37 | 2 | 2454 | +B07 | -KA045 | 6
+B35 | -X35 | 19 | 2449 | +B03 | -K7 | 5
+B35 | -X35 | 21 | 2450 | +B03 | -K7 | 6
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
223 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 224 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 225 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+B39 | -X37 | 3 | 2455 | +B07 | -KA0452 | 4 | +B39 | -X37 | 4 | 2456 | +B07 | -KC045 | 4 | +B39 | -X37 | 5 | 2457 | +B07 | -KA04A | 3
[14 empty] | +B39 | -X37 | 7 | 2458 | +B07 | -KA04A | 4
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
226 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 227 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 228 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+B39 | -X37 | 9 | 2459 | +B07 | -KC04A | 3 | +B39 | -X37 | 13 | 2461 | +B07 | -KA04B | 3 | +B39 | -X37 | 17 | 2463 | +B07 | -KC04B | 3
+B39 | -X37 | 11 | 2460 | +B07 | -KC04A | 4 | +B39 | -X37 | 15 | 2462 | +B07 | -KA04B | 4 | +B39 | -X37 | 19 | 2464 | +B07 | -KC04B | 4
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
229 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 230 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 231 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+B39 | -X36 | 1 | 2465 | +B11 | -KEZT | 7 | +B39 | -X36 | 7 | 2469 | +B11 | -KEZN | 7 | +B39 | -X36 | 13 | 2473 | +B11 | -KEPFIA | 7
+B39 | -X36 | 3 | 2466 | +B11 | -KEZT | 3 | +B39 | -X36 | 9 | 2470 | +B11 | -KEZN | 3 | +B39 | -X36 | 15 | 2474 | +B11 | -KEPFIA | 3
+B39 | -X36 | 4 | 2467 | +B11 | -KEZT | 4 | +B39 | -X36 | 10 | 2471 | +B11 | -KEZN | 4 | +B39 | -X36 | 17 | 2475 | +B11 | -KEPFIA | 8
+B39 | -X36 | 6 | 2468 | +B11 | -KEZT | 8 | +B39 | -X36 | 12 | 2472 | +B11 | -KEZN | 8 | +B39 | -X36 | 19 | 2476 | +B11 | -KEPFIA | 4
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
232 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 233 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 234 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+B39 | -X36 | 21 | 2477 | +B11 | -KEPFIB | 7 | +B39 | -X38 | 4 | 2481 | +B11 | -K15 | 21 | +B39 | -X38 | 8 | 2483 | +B11 | -K16 | 22
+B39 | -X36 | 23 | 2478 | +B11 | -KEPFIB | 3 | +B39 | -X38 | 7 | 2482 | +B11 | -K15 | 22
+B39 | -X36 | 25 | 2479 | +B11 | -KEPFIB | 8
+B39 | -X36 | 27 | 2480 | +B11 | -KEPFIB | 4
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
235 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 236 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 237 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+B39 | -X38 | 9 | 2484 | +B11 | -K17 | 22 | +B39 | -X38 | 10 | 2485 | +B11 | -K18 | 22 | +B39 | -X81 | 1 | 2486 | +B11 | -K00A | +2
[14 empty] | +B39 | -X81 | 3 | 2487 | +B11 | -K00A | 3
[14 empty] | +B39 | -X81 | 4 | 2488 | +B11 | -K00A | 7
[14 empty] | +B39 | -X81 | 5 | 2489 | +B11 | -K00A | 4
[14 empty] | +B39 | -X81 | 6 | 2490 | +B11 | -K00A | 8
[14 empty] | +B39 | -X81 | 7 | 2491 | +B11 | -K00A | 5
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
238 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 239 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 240 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+B39 | -X81 | 8 | 2492 | +B11 | -K00A | 9 | +B39 | -X81 | 11 | 2495 | +B11 | -K00B | +2 | +B39 | -X81 | 18 | 2501 | +B11 | -K00B | 9
+B39 | -X81 | 9 | 2493 | +B11 | -K00A | 6 | +B39 | -X81 | 13 | 2496 | +B11 | -K00B | 3 | +B39 | -X81 | 19 | 2502 | +B11 | -K00B | 6
+B39 | -X81 | 10 | 2494 | +B11 | -K00A | 10 | +B39 | -X81 | 14 | 2497 | +B11 | -K00B | 7 | +B39 | -X81 | 20 | 2503 | +B11 | -K00B | 10
[7 empty] | +B39 | -X81 | 15 | 2498 | +B11 | -K00B | 4
[7 empty] | +B39 | -X81 | 16 | 2499 | +B11 | -K00B | 8
[7 empty] | +B39 | -X81 | 17 | 2500 | +B11 | -K00B | 5
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
241 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 242 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 243 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+A | -MSP1 | 1 | 3101 | +H03 | -X02 | 10 | +A | -MSP1 | 2 | 3102 | +TECHO | -S1 | 1 | +C40 | -RC1 | 2 | 4101 | +H03 | -X02 | 14
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
244 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 245 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 246 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+C40 | -RC1 | 3 | 4102 | +H03 | -B2 | 2 | +H03 | -X02 | 15 | 6101 | +TECHO | -S1 | 2 | +H03 | -X02 | 3 | 6401 | +H03 | -FCA | 1
[14 empty] | +H03 | -X02 | 7 | 6402 | +H03 | -FCA | 3
[14 empty] | +H03 | -X02 | 9 | 6403 | +H03 | -FCA | 2
[14 empty] | +H03 | -X02 | 13 | 6405 | +H03 | -FCA | 4
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
247 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 248 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 249 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+H03 | -X02 | 11 | 6404 | +H03 | -B2 | 1 | +H07 | -F1 | 2 | PPCE04 | +H11 | -X41 | 1 | +H07 | -F2 | 2 | NPCE04 | +H11 | -X41 | 6
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
250 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 251 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 252 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+H07 | -F3 | 2 | PPCE04 | +H11 | -X41 | 2 | +H07 | -F4 | 2 | NPCE04 | +H11 | -X41 | 7 | +H07 | -F5 | 2 | PCPM04 | +H11 | -X41 | 11
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
253 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 254 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 255 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+H07 | -F6 | 2 | NCPM04 | +H11 | -X41 | 18 | +H07 | -F7 | 2 | PCPM04 | +H11 | -X41 | 12 | +H07 | -F8 | 2 | NCPM04 | +H11 | -X41 | 19
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
256 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 257 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 258 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+H07 | -F11 | 2 | 6406 | +H11 | -X41 | 23 | +H07 | -F12 | 2 | 6407 | +H11 | -X41 | 26 | +H07 | -F13 | 2 | 6408 | +H11 | -X41 | 29
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
259 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 260 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 261 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+H07 | -F14 | 2 | 6409 | +H11 | -X41 | 32 | +H07 | -F5 | 1 | PC04 | +H15 | -X42 | 1 | +H07 | -F6 | 1 | NC04 | +H15 | -X42 | 14
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
262 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 263 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 264 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+H07 | -F7 | 1 | PP04 | +H15 | -X42 | 25 | +H07 | -F8 | 1 | NP04 | +H15 | -X42 | 41 | +H07 | -F1 | 1 | PPYC04 | +H19 | -X44 | 1
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
265 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 266 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 267 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+H07 | -F2 | 1 | NPYC04 | +H19 | -X44 | 12 | +H07 | -F3 | 1 | PEXP04 | +H19 | -X45 | 1 | +H07 | -F4 | 1 | NEXP04 | +H19 | -X45 | 14
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
268 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 269 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 270 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+H07 | -F11 | 1 | 6410 | +H19 | -X43 | 1 | +H07 | -F12 | 1 | 6411 | +H19 | -X43 | 5 | +H07 | -F13 | 1 | 6412 | +H19 | -X43 | 9
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
271 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 272 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 273 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+H07 | -F14 | 1 | 6413 | +H19 | -X43 | 13 | +H11 | -X41 | 15 | PCPM04 | +B11 | -K15 | 11 | +H15 | -X42 | 11 | PC04 | +B03 | -K1 | 9
[14 empty] | +H15 | -X42 | 45 | NP04 | +B03 | -K1 | -1
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
274 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 275 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 276 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+H15 | -X42 | 9 | PC04 | +B07 | -KA0452 | 9 | +H15 | -X42 | 18 | NC04 | +B07 | -KA045 | -1 | +H15 | -X42 | 6 | PC04 | +B11 | -K16 | A1
+H15 | -X42 | 30 | PP04 | +B07 | -KA0452 | 10 | [7 empty] | +H15 | -X42 | 19 | NC04 | +B11 | -K16 | A2
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
277 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 278 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 279 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+H15 | -X42 | 32 | PP04 | +B11 | -K17 | A1 | +H15 | -X42 | 37 | PP04 | +B11 | -KRPFIA | 3 | +H15 | -X42 | 50 | NP04 | +B11 | -KEZT | -1
+H15 | -X42 | 47 | NP04 | +B11 | -K17 | A2
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
280 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 281 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 282 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+H19 | -X44 | 2 | PPYC04 | +B03 | -K1 | 7 | +H19 | -X44 | 3 | PPYC04 | +B03 | -K1 | 8 | +H19 | -X44 | 4 | PPYC04 | +B07 | -K12 | 11
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
283 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 284 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 285 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+H19 | -X44 | 5 | PPYC04 | +B07 | -K12 | 21 | +H19 | -X44 | 7 | PPYC04 | +B07 | -KA045 | 3 | +H19 | -X44 | 6 | PPYC04 | +B11 | -K15 | A1
[14 empty] | +H19 | -X44 | 13 | NPYC04 | +B11 | -K15 | A2
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado
286 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 287 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA | [5 empty] | 288 | E.T. NUMANCIA 132 kV LADO TRANSBA
ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04 | [6 empty] | ACOPLAMIENTO - CAMPO 04
+H19 | -X45 | 25 | NEXP04 | +B11 | -K00A | -1
L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm² |  |  | L: |  |  |  | 1.50 mm²
Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado | [6 empty] | Q230046-20401-A_Conexionado